**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM**

**DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2**

Interna številka javnega naročila: **JN 40 01 767/2019**

Nova Gorica, 21.10.2019

1. **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**
	1. Povabilo Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da pripravijo in predložijo ponudbo v skladu s to Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom (v nadaljevanju: DJN).
	2. Naročnika **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,** Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, ki jih zastopa direktor mag. Radovan Jereb.
	3. Oznaka JN pri naročniku **JN 40 01 767/2019**
	4. Predmet JN **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA**

**SAT V HE PLAVE 2**

* 1. Pravna podlaga 47. člen Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3).
	2. Postopek Postopek oddaje naročila male vrednosti.
	3. Pogajanja Naročnik bo v postopek oddaje JN vključil v pogajanja najmanj enega ponudnika izmed ponudnikov, katerim bo priznana sposobnost in ki bodo oddali popolno ponudbo. Natančnejša navodila bodo podana v povabilu na pogajanja.
	4. Datum in čas za predložitev ponudb **20. 11. 2019 do 12:00**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) najkasneje do navedenga datuma in ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

* 1. Datum za postavitev vprašanj **7. 11. 2019 do 12:00**
	2. Datum in čas odpiranja ponudb **20. 11. 2019 ob 12:15**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) na navedeni datum in uro.

Javno odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

* 1. Vrsta naročila blago
	2. Delitev naročila Naročnik bo oddal naročilo kot celovito.
	3. Razpisna dokumentacija DJN je objavljena na spletni strani naročnika: <http://www.seng.si>
	4. Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila dobava opreme in materiala za obnovo

sistema vodenja SAT v HE Plave 2.

* 1. Dodatna pojasnila Naročnik bo ponudnikom posredoval pojasnila o vsebini DJN le na podlagi pisnih vprašanj, ki jih bodo postavili preko Portala javnih naročil. Odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za ponudnike.
	2. Kontaktna oseba naročnika Ime in priimek: Primož Bergoč Telefonska št.: + 386 (0)5 339 63 85 E-naslov: primoz.bergoc@seng.si
	3. Postavitev vprašanj Naročnik bo na vprašanja, prejeta preko portala JN v postavljenem roku (točka 1.9) odgovoril najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
1. **NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**
	1. Priprava ponudbe

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik natančno proučiti vsa navodila, pogoje, obrazce, roke, tabele in specifikacije tega razpisa.

Ponudnik mora sam priskrbeti vse informacije, ki bi bile lahko še potrebne za pripravo ponudbe. Ponudnik je sam odgovoren za kakršnekoli napake, izpustitve ali nesporazume v zvezi s ponudbo, ne glede na to ali je zahteval obrazložitev ali ne. Naročnik ne sprejme nobene odgovornosti in obveznosti v zvezi s kakršnokoli informacijo, ki je bila podana ustno.

* 1. Zaupni podatki v ponudbi

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« pod tem napisom podpis osebe, ki podpiše ponudbo. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom.

* 1. Sestava ponudbe

Ponudba mora vsebovati sledeče dokumente:

1. Izpolnjen in podpisan obrazec: Ponudba (obr. št. 1);
2. Izpolnjen in podpisan obrazec: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (obr. št. 2);
3. Pooblastilo za podpis in parafiranje ponudbe, če je potrebno (obr. št. 3);
4. Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Ponudnik uvozi obrazec ESPD na spletni povezavi <http://enarocanje.si/_ESPD/> ter ustrezno izpolni vsa zahtevana polja, nato obrazec natisne, podpiše in ožigosa ter ga predloži k ponudbi;
5. Izpolnjen in podpisan obrazec: Pooblastilo za pridobitev podatkov za pravne osebe (obr. št. 4);
6. Izpolnjen in podpisan obrazec: Pooblastilo za pridobitev podatkov za fizične osebe (obr. št. 5);
7. Izpolnjen in podpisan Ponudbeni predračun (obr.št. 6);
8. Izpolnjen in podpisan obrazec Specifikacija ponudbenega predračuna (obr. št. 7)
9. Izpolnjen in podpisan obrazec: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (obr. št. 8);
10. Izpolnjen in parafiran vzorec Pogodbe (obr. št. 9);
11. Izpolnjen in podpisan obrazec: Reference ponudnika (obr. št. 10);
12. Parafirane Tehnične specifikacije;
13. Terminski plan predvidene dobave opreme in materila;
14. Sestavni del ponudbe so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije.

Ponudnik v vseh zahtevanih obrazcih izpolni prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnika.

* 1. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od datuma predložitve ponudbe.

* 1. Jezik ponudbe

Ponudnik izdela ponudbo v slovenskem jeziku.

* 1. Podpis ponudbe

Ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba (osebe), ki je uradno pooblaščena s strani ponudnika za podpis ponudbe. Pooblastilo mora biti napisano na obrazcu Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec št. 3). Vse strani ponudbe morajo biti parafirane s strani ponudnika (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec).

* 1. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, ne glede na izid javnega naročila.

* 1. Variantne ponudbe in opcije Variantne ponudbe niso dovoljene.
	2. Ponudbena cena

Skupno ponudbeno ceno se navede na obrazcu Ponudbeni predračun (obr. št. 6). Ponudbene cene na enoto morajo biti izražene v € brez DDV, skupna ponudbena cena pa brez in z DDV. Ponudnik mora navesti cene za vsako pozicijo, navedeno v Ponudbi. Za pozicije, za katere ponudnik ne navede cene, se smatra, da bodo izvedene brezplačno. Cene na enoto vključujejo vse stroške potrebne za izvedbo predmeta naročila in morajo biti fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Ponudnik v sistemu e-JN izpolnjen in podpisan predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

* 1. Plačilni pogoji Plačilni pogoji so navedeni v obrazcu Pogodba (obrazec št. 9).
1. **NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s usmeritvami, smernicami, priporočili in navodili, ki so objavljena na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) ali na <http://www.djn.mju.go.si>.

Ponudnik se mora pred prvo oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik oddaja ponudbo na naslednji način:

* **Ponudbeni predračun - Rekapitulacija (obr. št. 6) naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki,**
* **ESPD obrazec naloži v razdelek »ESPD - ponudnik« v xml. obliki;**
* **ESPD obrazce ostalih sodelujočih naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« v pdf. obliki;**
* **vso preostalo zahtevano dokumentacijo iz točke 2.3 naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf.**

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

1. **POGOJI ZA SODELOVANJE PONUDNIKOV IN DOKAZILA**

Ponudniki morajo izpolnjevati v tej DJN navedene pogoje in predložiti zahtevane dokumente, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje teh pogojev.

* 1. Splošni pogoji ter ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje kot so navedeni v obrazcu št. 2 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev«.

**DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazcec št. 2. in ESPD**

* 1. Tehnična sposobnost

Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost za sodelovanje, če bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno dobavil funkcionalno primerljivo opremo in material kot je predmet tega JN za najmanj dva različna naročnika v posamični vrednosti najmanj 5.000 €.

**DOKAZILO: Izpolnitev in podpis obrazca št. 10 »Reference ponudnika«.**

* 1. Listine za dokazovanje izpolnjevanje pogojev

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

1. **PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDBTER ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA**
	1. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo po javnem odpiranju ponudb preveril ponudbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zahteva od ponudnika dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo. Pri ocenjevanju bo naročnik upošteval le dopustne ponudbe. Naročnik bo oddal naročilo kot celovito.

**Merilo za izbiro:** najnižja ponudbena cena

* 1. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo ponudnike obvestil o Odločitvi o oddaji javnega naročila z objavo na Portalu javnih naročil. Odločitev o oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba po pravnomočnosti Odločitve o oddaji naročila. Ta razpisna dokumentacija in ponudba ponudnika bosta sestavni del pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) dneh.

1. **PRAVNO VARSTVO**

Pravno varstvo ponudnikov v postopku oddaje predmetnega JN ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo se skladno s 15. členom ZPVPJN vloži pisno neposredno pri naročniku v roku, ki ga določa 25. člen. Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

1. **TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**
	1. Opis

V sklopu obnove sistema vodenja SAT se izvede naročilo dobave opreme in drobnega instalacijskega materiala. Popis opreme in materiala je razdeljen na tri tabele:

• Tabela 1: spisek opreme sistema vodenja

• Tabela 2: spisek drobnega instalacijskega materiala

• Tabela 3: spisek opcijske opreme sistema vodenja

**V sklopu dobave bo naročnik zagotovo naročil opremo in material iz tabele 1 in 2. O naročilu opcijske opreme, iz tabele 3, se bo naročnik odločil do 30. 9. 2020. Naročnik si pridružuje tudi pravico, da ne naroči nobene opreme iz table 3. Ponudba pa mora vsebovati tudi cene za opremo iz tabele 3. Naročnik si pridružuje pravico, da lahko po podpisu pogodbe naroči dodatne kose posamezne opreme in materiala iz popisa, zato mora ponudnik zagotavljati ponujene cene do 30. 9. 2020.**

* 1. Obseg nabave

**Tabela 1: Spisek opreme sistema vodenja**

| **Zap. št.** | **Koda** | **Modul** | **Opis** | **Količina** | **Enota** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6ES7654-5CJ03-3GF0 | CPU 410-5HUR2 (9 slots) | SIMATIC PCS 7 CPU 410 Single AS in individual components: with CPU 410-5H Process Automation Incl. AS RT PO 100; with system expansion card PO 100; With 1x CP443-1 IE (XTR); with UR2 (9 slots) Aluminum rack; With 1x 24 V DC 10 A Power supply; Bundle Release F: Without IL Runtime License Without CP443-5EXT (PROFIBUS);  | 1 | kos |
|  | 6GK7 443-1EX30-0XE0 | CP 443-1 | SIMATIC NET CP 443-1 2 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CONTROLLER; S7-COMMUNCATION; OPEN COMMUNICATION (SEND/RE- CEIVE); S7-ROUTING; IP-CONFIGU- RATION VIA DHCP/BLOCK; IP ACCESSS CONTROL LIST; TIME- SYNCHRONISATION; EXTENDED WEB-DIAGNOSIS; FAST STARTUP; PROFIENERGY SUPPORT | 2 | kos |
|  | 6ES7 952-1KL00-0AA0 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 2MB | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION, 5V FLASH-EPROM, 2 MBYTE | 1 | kos |
|  | 6AV2124-0MC01-0AX0 | HMI TP1200 | SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 12" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0 (Microsoft Support included Security updates discontinued) configurable from WinCC Comfort V11 | 2 | kos |
|  | 6ES7 660-7XG28-8BC1  | Rack PCIPC547G | SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation IPC547G (Rack PC, 19", 4HU), Interfaces: 2x Gbit Ethernet (RJ45); 1x DVI-D; 2x display port V1.2 1x COM; 2x PS/2; audio; 2x USB 3.0 front, 4x USB 3.0 & 4x USB 2.0 on the rear; 1x USB 2.0 internal; 7 slots: 5x PCI Express, 2x PCI; Temperature and fan monitoring, watchdog, card retainer; Core I7-6700 (4C/8T, 3.4(4.0) GHz), 8 MB cache); MB (Chipset C236) - spare part RAID1, 1 TB (2 x 1 TB HDD) in removable frame, hot-swap, on front; 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), Dual channel; Without additional system bus Communication card Without PCS 7 Restore DVDs, without pre-installation Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es, cn) Enclosure blue chromated, DVD+-RW (slim), incl. 1XDP to DVI-D cable adapter 100/240V AC industrial power supply unit; Power supply cable Europe  | 1 | kos |
|  | Monitor 24'' full HD | Monitor 24'' | 24'' full HD, Analog RGB, DVI-D and HDMI, USB 2.0 Hub 4 Ports | 1 | kos |
|  | Digitus DA-70139-2 | USB Extender | USB Extender, USB1.1 for use with Cat5/5e/6 (UTP, STP or SFT) cable up to 45 m / 150 ft | 2 | kos |
|  | ATEN VE066 | Mini Cat 5 DVI Extender | Uses Cat 5e cable to connect the Transmitter and Receiver units Extends the distance between DVI source and DVI display Long distance transmission - up to 20 m Superior video quality - up to 1920 x 1200 | 2 | kos |
|  | 6AV7 260-1GE41-0CX6 | Panel PC IPC 677D | SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x10/100/1000 Mbit/s Ethernet; 4x USB V3.0, 1x serial (COM1); Watchdog, temperature and Fan monitoring; RAID controller onboard; 19" Touch (1366x 768); with front USB, XEON E3-1268LV3 (4C/8T, 2.3 (3.3) GHz, 8 MB cache VT-D, AMT) 1 TB HDD SATA; DVD +/-RW 16 GB DDR3 1600 DIMM; 1x PCIE (X16); 1x PCI without expansion (HW) Windows 10 Enterprise LTSB 2015, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); without expansion (software) 24 V DC industrial Power supply | 2 | kos |
|  | 6ES7 653-2CA00-0XE0  | PCS7/ CPU410Expansion pack(PO 100) | SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, CPU 410 EXPANSION PACK (PO 100) UPGRADE OPTION F.1 INSTALLATION R-SW, WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, REFERENCE HW: PCS 7 IPC BUNDLE  | 2 | kos |
|  | 6ES7 658-2XA00-0XB0  | PCS7Runtime license OS (PO 100) | SIMATIC PCS 7, SOFTWARE RUNTIME LICENSE OS (PO 100) SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, REFERENCE-HW: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE  | 3 | kos |
|  | 6ES7 658-2AA58-0YA0 | PCS7Single station(PO 100) | SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION V9.0 (PO 100) SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 5 LANGUAGES (G, E, F, I, S), EXECUTABLE UNDER WIN 7 ULTIMATE WIN 10 ENTERPRISE LTSB FURTHER INFORMATION SEE PCS 7 V9.0 README REFERENCE-HW: PCS 7 IPC BUNDLE | 1 | kos |
|  | 6ES7 650-1CD58-2YB5  | PCS7BCE v9.0 | SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, BCE V9.0 FLOATING LICENSE F.1 USER R-SW, WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 3 LANGUAGES (G, E, F), EXECUTABLE UNDER WIN 7 ULTIMATE WIN 10 ENTERPRISE LTSB SERVER 2012 R2 FURTHER INFORMATION SEE PCS 7 V9.0 README REFERENCE-HW: PC/PG | 1 | kos |
|  | 6ES7 653-2BA00-0XB5  | PCS7Runtime license AS (PO 100) | SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, RUNTIME LICENSE AS (PO 100), FLOATING LICENSE F.1 USER R-SW, WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, REFERENCE HW: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE  | 2 | kos |
|  | 6AG6003-3CF00-0AA0  | SIPLUS RIC Library | SIPLUS RIC Library for SIMATIC S7-4XX consisting of - CD (Software, Documentation) - Runtime License for 1 CPU  | 1 | kos |
|  | 6ES7 658-5AX58-0YA5 | PCS7 AS/OS Engineering | SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS/OS ENGINEERING V9.0 FLOATING LICENSE FOR 1 USER E-SW, WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 5 LANGUAGES (G, E, F, I, S), EXECUTABLE UNDER WIN 7 ULTIMATE WIN 10 ENTERPRISE LTSB SERVER 2012 R2 FURTHER INFORMATION SEE PCS 7 V9.0 README REFERENCE-HW: PCS 7 IPC BUNDLE | 1 | kos |
|  | 6AV2 101-0AA05-0AA5 | WinCC V15.1 | SIMATIC WinCC Comfort V15.1, Engineering software in TIA Portal; Floating License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), WinSrv 2012 R2/2016 (64-bit) for configuration of SIMATIC Panels Content: Set (3x DVD + 1x USB) | 1 | kos |
|  | 2XV9450-1MB02  | MODBUS/TCP PN-CPU | SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU Single license, on CD-ROM | 1 | kos |
|  | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | Mounting rail482.6 mm | SIMATIC S7-300, mounting rail, length: 482.6 mm | 7 | kos |
|  | 6ES7390-1AF30-0AA0 | Mounting rail530 mm | SIMATIC S7-300, mounting rail, length: 530 mm | 1 | kos |
|  | 6ES7390-1AJ30-0AA0 | Mounting rail830 mm | SIMATIC S7-300, mounting rail, length: 830 mm | 1 | kos |
|  | 1469490000Weidmüller | PRO ECO 240W24V 10A | PRO ECO 240W 24V 10A Power supply PS305 input: 80...370 V DC output: 24 V DC/10 A | 10 | kos |
|  | 6EP1 961-2BA41 | PSE200U 10A | SITOP PSE200U 10 A Selectivity module 4-channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A Level adjustable 3-10 A mit status message for each output | 10 | kos |
|  | 6ES7 972-0AA02-0XA0  | RS 485 DP repeater | SIMATIC DP, RS485 repeater For connection of PROFIBUS/MPI bus systems with max. 31 nodes max. baud rate 12 Mbit/s, Degree of protection IP20 Improved user handling | 2 | kos |
|  | 6ES7 153-2BA10-0XB0 | ET200 IM153 | SIMATIC DP, Connection ET 200M IM 153-2 High Feature for max. 12 S7-300 modules with redundancy capability | 10 | kos |
|  | VIPA 972-0DP10 | DP Connection plug 90° | EasyCon Profibus connector, 90°, PG jack diagnosis electronics, cutting-clamp technology | 19 | kos |
|  | VIPA 972-0DP20 | DP Connection plug 45° | EasyCon Profibus connector, 45°, PG jack diagnosis electronics, cutting-clamp technology | 3 | kos |
|  | 6ES7 321-7EH00-0AB0  | DI 16xDC24V/125V, Interrupt | SIMATIC S7/PCS 7 SM 321 digital input, 16 DI; 24/125 V DC, 1 x 40-pole, interface with wire break diagnostics, hardware interrupt diagnostics | 29 | kos |
|  | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | DO 16xDC24V relay contacts | SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, Isolated 16 DO, relay contacts, 1x 20-pole | 8 | kos |
|  | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | AI 8x13Bit | SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, Isolated 8 AI, resolution 13 bits U/I/resistor/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, 66 ms conversion time; 1x 40-pole | 7 | kos |
|  | 6ES7332-5HD01-0AB0 | AO 4x12Bit | SIMATIC S7-300, Analog output SM 332, isolated, 4 AO, U/I; diagnostics; resolution 11/12 bits, 20-pole, removing and inserting possible with active backplane bus | 2 | kos |
|  | 6ES7214-1AG40-0XB0 | CPU 1214C | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB | 2 | kos |
|  | 6ES7954-8LC03-0AA0 | "Memory card 4MB S7-1x" | SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3 V Flash, 4 MB | 1 | kos |
|  | 6ES7221-1BH32-0XB0 | SM 1221 DI16xDC24V | SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 16 DI, 24 V DC, Sink/Source | 2 | kos |
|  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | SM 1231AI 4x13bit | SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC) | 2 | kos |
|  | 6GK5116-0BA00-2AC2 | Scalance XC116 | SCALANCE XC116, Unmanaged IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, error-signaling contact with set button, redundant Power supply Manual available as a download | 2 | kos |
|  | 6EP1 336-3BA10 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 20 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC 110-220 V DC output: 24 V DC/20 A | 2 | kos |
|  | 6ES7 922-3BC50-0AC0 | 40 pole, L=2.5m wires | Front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) with 40 single cores 0.5 mm2, Single cores H05V-K, Screw version VPE=1 unit L = 2.5 m | 33 | kos |
|  | 6ES7 922-3BC50-0AB0 | 20 pole, L=2.5m wires | Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm2, Single cores H05V-K, Screw version VPE=1 unit L = 2.5 m | 8 | kos |
|  | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 40 pole | SIMATIC S7-300, Front connector with screw contacts, 40-pole | 9 | kos |
|  | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20 pole | SIMATIC S7-300, Front connector for signal modules with screw contacts, 20-pole | 1 | kos |
|  | 6GK1 503-2CC00 | OLM/G11 | PROFIBUS OLM/G11-1300V4.0 optical link module with 1 RS485 and 1 glass FOC interface (2 BFOC- sockets), 1300 Nm shaft Length for large distances with signaling contact and test port | 3 | kos |
|  | 7KM2 112-0BA00-3AA0 | PAC3200 | SENTRON, measuring device, 7KM PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-phase, Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS, apparent/ active/reactive energy, class 0.5 acc. to IEC61557-12 or class 0.5s acc. to IEC62053-22, wide-range pwr sup. unit AC/DC, screw terminals | 5 | kos |
|  | 7KM9 300-0AB01-0AA0 | PAC3200 Expansion module | Expansion module PROFIBUS DP plug-in, for 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800 | 5 | kos |
|  | 3KC9000-8TL40 | ATC6300 | SENTRON 3KC ATC6300; LCD; 144x144 mm; Transfer control device for control of MCCB, ACB, LBS; for load transfer between main and standby power supply Control panel instrument; Un 100...240 V AC 50/60 Hz, 110...250 V DC; Un 12...24 V DC Rated voltage Ue: 100...480 V AC 50/60 Hz; screw terminal connection Expandable by maximum 2 additional modules | 2 | kos |
|  | 3KC9000-8TL75 | ATC6 Ethernet module | ATC6 expansion module Ethernet Accessory for ATC6300 and ATC6500 pluggable contains Ethernet interface | 2 | kos |
|  | B600 4500 0100 | GPS Antenna | GPS type 4500 antenna with 100m cable GPS satellite time signal receiver with serial time code output (UTC, DCF 77 coded) for synchronization of Master Clocks DTS, MTC, CTC and ETC. Status LED for function control. | 1 | kos |
|  | B600 SP45 0000 | GPS Lighting protection | Lightning protection box for GPS 4500 | 1 | kos |
|  | B023 0020 4760 | DTS 4138S | DTS 4138S.timeserver - Siemens NTP/SIMATIC Timeserver, Outputs: - 2 x Ethernet LAN 10/100, RJ45- 1 x IRIG-B- 1 x serial interface (RS232/422/485), programmable scriptfile,- 1 x DCF 77, prog. Pulse/Frequency via RS 422 or Current Loop- 1 x DCF 77 Current Loop | 1 | kos |
|  | 6GK1901-1BB10-2AB0 | RJ45 PLUGConnector | Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC Cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 10 units | 2 | paket |
|  | 6XV1830-0EH10 | PROFIBUS Standard cable | PROFIBUS FC Standard Cable GP, bus cable 2-wire, shielded special configuration for quick assembly, Delivery unit: max. 1000 m, Minimum order 20 m Sold by the meter | 200 | m |
|  | 6XV1840-2AH10 | Ethernet Standard cable | Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery length max. 4500 m minimum order 20 m | 40 | m |
|  | 6GK1905-6AA00 | PROFIBUS Stripping tool | PROFIBUS FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the PROFIBUS FastConnect bus cable | 1 | kos |
|  | 6ES7 971-0BA00 | Back-up Battery | SIMATIC S7-400, Backup battery 3.6 V/2.3 AH for PS 405 4 A/10 A/20 A and PS 407 4 A/10 A/20 A | 15 | kos |

**Tabela 2: Spisek drobnega instalacijskega materiala**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Koda** | **Opis** | **Proizvajalec** | **Količina** | **Enota** |
| 1. |  | Žica 0,5mm2 rdeča |  | 400 | m |
| 2. |   | Žica 0,5mm2 modra |   | 400 | m |
| 3. |   | Žica 1,5mm2 rdeča |   | 200 | m |
| 4. |   | Žica 1,5mm2 modra |   | 200 | m |
| 5. |   | Votlice 0,5mm2 |   | 2000 | kos |
| 6. |   | Votlice 1,5mm2 |   | 500 | kos |
| 7. | SAK 2,5 | Sponka-vrstna za TS32 letev | WEIDMULLER | 100 | kos |
| 8. | SAK 2,5/35 | Sponka-vrstna za TS35 letev | WEIDMULLER | 100 | kos |
| 9. | 1TP22L24-1 | LED lučka za tipke 1TP22 Zelena | KONČAR | 5 | kos |
| 10. | 1TP22L24-2 | LED lučka za tipke 1TP22 Rdeča | KONČAR | 5 | kos |
| 11. | 1TP22L24-5 | LED lučka za tipke 1TP22 Rumena | KONČAR | 3 | kos |
| 12. | PT570024 | Releji 24VDC | SCHRACK | 20 | kos |
| 13. | YMLGD024 | Dioda za podnožje releja | SCHRACK | 20 | kos |
| 14. | 8950740000 | Rele 110VDC | WEIDMULLER | 30 | kos |
| 15. |  | DIN letev |  | 6 | m |
| 16. |  | Kanal 60x60 |  | 6 | m |
| 17. |  | Kanal 40x60 |  | 6 | m |

**Tabela 3: Spisek OPCIJSKE opreme sistema vodenja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Koda** | **Modul** | **Opis** | **Količina** | **Enota** |
| 1 | 6AG1410-5HX08-7AB0 | CPU 410-5H | SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H -25...+70°C with conformal coating based on 6ES7410-5HX08-0AB0 . Central processing unit for S7-400 and S7-400H/F/FH, 5 interfaces: 1x PN, 1x DP, 2x for Sync modules "and 1x service . ""Only for" "spare parts supply;"" without" System Expansion Card | 1 | kos |

* 1. Ostale zehteve

Ponudba mora vsebovati cene opreme in materiala, ki so predmet ponudbe, vključno z vsemi stroški transporta brez upoštevanega DDV.

Za opremo in material se zahteva najmanj 24 mesečna garancijska doba. Ponudnik mora zagotavljati servisne storitve in rezervne dele za dobo najmanj 10-ih let.

1. **OBRAZCI**

Obrazec št. 1: Ponudba

Obrazec št. 2: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev

Obrazec št. 3: Pooblastilo pooblaščencu za podpis / parafiranje ponudbe

Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov za pravne osebe

Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov za fizične osebe

Obrazec št. 6: Ponudbeni predračun

Obrazec št. 7: Specifikacija ponudbenega predračuna

Obrazec št. 8: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Obrazec št. 9: Vzorec pogodbe

Obrazec št. 10: Reference ponudnika

Obrazec št. 1: Ponudba

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

**PONUDBA št.: Vnesite številko ponudbe**

1. **Samostojni ponudnik**

 (Izpolni in podpiše ponudnik, ki nastopa samostojno v svojem imenu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 **\*** Če ponudbo podpiše pooblaščenec, je potrebno vnesti podatke o pooblaščencu in ponudbi priložiti originalno pooblastilo.

 Ponudnik nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

1. **Kontaktni podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktna oseba** | Vnesite ime in priimek kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizacija in sedež** | Vnesite firmo oz. ime in sedež organizacije |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elektronski naslov** | Vnesite elektronski naslov kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Telefon** | Vnesite telefonsko številko kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Telefaks** | Vnesite številko telefaksa |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane kontaktne podatke. Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.

1. **Ponudbena cena**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena brez vključenega DDV** |       | **€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena z vključenim DDV** |       | **€** |

1. **Veljavnost ponudbe**

Ta ponudba velja do vključno dne **Vpišite končni datum veljavnosti ponudbe**

1. **Izjave in zaveze**

Izjavljamo, da smo kot ponudnik seznanjeni z določili razpisne dokumentacije in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo. Ponudbo smo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v tej DJN.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, da ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila, ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka, navedenega v tem obrazcu.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 2: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

**IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV**

 (Izjavo mora izpolniti in podpisati samostojni ponudnik)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zastopnik ali pooblaščenec** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo **izjavljam**, da:

* smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za zgoraj navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo;
* smo pripravili ponudbo za celoten razpisan obseg naročila in skladno z zahtevami in specifikacijami iz te DJN;
* so vsi podatki v tej ponudbi resnični in za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost in v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;
* bomo na pisni poziv naročniku predali ustrezno pooblastilo, s katerim lahko naročnik pristojne državne organe zaprosi za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev iz DJN;
* bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo **potrjujem tudi izpolnjevanje naslednjih navedb**:

* ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
* ponudnik ni v postopku prisilne poravnave in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v kakršnemkoli podobnem položaju;
* ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odst. 75. člena ZJN-3, ni bil s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
* ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri in ni podal zavajajoče razlage ali ni zagotovil zahtevanih informacij v skladu z določbami 75. in 76. člena ZJN-3;
* ponudnik na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;
* ponudnik ima primerno finančno stanje za izvedbo naročila in nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali plačili davkov v vrednosti več kot 50 €;
* ponudnik je strokoven, ima potrebne izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dobavo v skladu z veljavno zakonodajo ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
* ponudnik soglaša, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak v ponudbi le-te odpravi skladno s 7 odstavkom 89. člena ZJN-3.

**Zavedamo se**, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:

* če bomo podali neresnične podatke;
* če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev;
* če na poziv naročnika ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe ali kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo;
* če bomo kršili določbe pogodbe, sklenjene na podlagi te prijave na razpis.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 3: Pooblastilo pooblaščencu za podpis / parafiranje ponudbe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

**POOBLASTILO**

[ ]  **za podpis ponudbe**

[ ]  **za parafiranje ponudbe**

 (ustrezno označite s križcem 🗵)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

s tem pooblastilom pooblaščam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec**  | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

da v imenu in za račun ponudnika podpiše in parafira ponudbo za **DOBAVO OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2.**

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Paraf zastopnika ali pooblaščenca

Pooblaščenec: Vnesite ime in priimek pooblaščenca

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vzorec podpisa pooblaščene osebe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vzorec parafa pooblaščene osebe

OPOMBA:

Izjavo mora izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, ki za podpis in parafiranje ponudbe pooblasti pooblaščenca.

V primeru skupnega nastopa izpolni vsak izmed partnerjev.

**Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov za pravne osebe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE**

[ ]  **ponudnik**

[ ]  **partner**

[ ]  **podizvajalec**

(ustrezno označite s križcem 🗵)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podjetje** | Vnesite firmo in naslov  | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

s tem pooblastilom pooblaščam naročnika, da lahko za namene razpisa za **Dobavo opreme in materiala za obnovo sistema vodenja SAT v HE Plave 2** da pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc pristojnih organov.

Podatki:

|  |  |
| --- | --- |
| **Polno ime podjetja** | Vnesite polno ime podjetja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sedež podjetja** | Vnesite sedež podjetja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. vpisa v register gospodarskih subjektov** | Vnesite št. vpisa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična št. podjetja** | Vnesite matično št. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Davčna št. podjetja** | Vnesite davčno št. |

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec:

Ime in priimek: Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov za fizične osebe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV ZA FIZIČNE OSEBE**

[ ]  **ponudnik**

[ ]  **partner**

[ ]  **podizvajalec**

(ustrezno označite s križcem 🗵)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podjetje** | Vnesite firmo in naslov  | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

s tem pooblastilom izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik, za namene javnega razpisa za **Dobavo opreme in materiala za obnovo sistema vodenja SAT v HE Plave 2**, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne Vnesite datum pod številko objave Vnesite št. , pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oseba pooblaščena za zastopanje** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca za zastopanje |
| **EMŠO** | Vnesite EMŠO |
| **Datum in kraj rojstva** | Vnesite datum in kraj rojstva |
| **Stalno bivališče** | Vnesite naslov stalenga bivališča |
| **Podpis** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oseba pooblaščena za zastopanje** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca za zastopanje |
| **EMŠO** | Vnesite EMŠO |
| **Datum in kraj rojstva** | Vnesite datum in kraj rojstva |
| **Stalno bivališče** | Vnesite naslov stalenga bivališča |
| **Podpis** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oseba pooblaščena za zastopanje** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca za zastopanje |
| **EMŠO** | Vnesite EMŠO |
| **Datum in kraj rojstva** | Vnesite datum in kraj rojstva |
| **Stalno bivališče** | Vnesite naslov stalenga bivališča |
| **Podpis** |  |

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec:

Ime in priimek: Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 6: Ponudbeni predračun - Rekapitulacija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

**PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis** | **Vrednost v €**  |
| **I.** | **Skupaj oprema sistema vodenja (brez DDV)**  |  |
| II. | **Skupaj drobni instalacijski material (brez DDV)** |  |
| **III.** | **Skupaj opcijska oprema sistema vodenja (brez DDV)** |  |
|  | **SKUPAJ končna rekapitulacija v € brez DDV** |  |
|  | **22 % DDV** |       |
|  | **Skupaj ponudbena cena z DDV** |       |

Specifikacija ponudbenega predračuna je podana v prilogi na obrazcu 7.

Ponudbena cena je določena na enoto in je fiksna do konca izvedbe predmeta javnega naročila. Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve do sedeža naročnika, potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik izjavlja da je ponudbeni predračun izdelan v skladu z določili predmetne DJN naročnika.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazec št. 7: Specifikacija ponudbenega predračuna**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

**SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA**

| **Zap. št.** | **Koda** | **Modul** | **Enota** | **Količina** | **Cena na enoto v € brez DDV** | **Skupaj cena v € brez DDV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6ES7654-5CJ03-3GF0 | CPU 410-5HUR2 (9 slots) | kos | 1 |       |       |
| 2. | 6GK7 443-1EX30-0XE0 | CP 443-1 | kos | 2 |       |       |
| 3. | 6ES7 952-1KL00-0AA0 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 2MB | kos | 1 |       |       |
| 4. | 6AV2124-0MC01-0AX0 | HMI TP1200 | kos | 2 |       |       |
| 5. | 6ES7 660-7XG28-8BC1  | Rack PCIPC547G | kos | 1 |       |       |
| 6. | Monitor 24'' full HD | Monitor 24'' | kos | 1 |       |       |
| 7. | Digitus DA-70139-2 | USB Extender | kos | 2 |       |       |
| 8. | ATEN VE066 | Mini Cat 5 DVI Extender | kos | 2 |       |       |
| 9. | 6AV7 260-1GE41-0CX6 | Panel PC IPC 677D | kos | 2 |       |       |
| 10. | 6ES7 653-2CA00-0XE0  | PCS7/ CPU410Expansion pack(PO 100) | kos | 2 |       |       |
| 11. | 6ES7 658-2XA00-0XB0  | PCS7Runtime license OS (PO 100) | kos | 3 |       |       |
| 12. | 6ES7 658-2AA58-0YA0 | PCS7Single station(PO 100) | kos | 1 |       |       |
| 13. | 6ES7 650-1CD58-2YB5  | PCS7BCE v9.0 | kos | 1 |       |       |
| 14. | 6ES7 653-2BA00-0XB5  | PCS7Runtime license AS (PO 100) | kos | 2 |       |       |
| 15. | 6AG6003-3CF00-0AA0  | SIPLUS RIC Library | kos | 1 |       |       |
| 16. | 6ES7 658-5AX58-0YA5 | PCS7 AS/OS Engineering | kos | 1 |       |       |
| 17. | 6AV2 101-0AA05-0AA5 | WinCC V15.1 | kos | 1 |       |       |
| 18. | 2XV9450-1MB02  | MODBUS/TCP PN-CPU | kos | 1 |       |       |
| 19. | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | Mounting rail482.6 mm | kos | 7 |       |       |
| 20. | 6ES7390-1AF30-0AA0 | Mounting rail530 mm | kos | 1 |       |       |
| 21. | 6ES7390-1AJ30-0AA0 | Mounting rail830 mm | kos | 1 |       |       |
| 22. | 1469490000Weidmüller | PRO ECO 240W24V 10A | kos | 10 |       |       |
| 23. | 6EP1 961-2BA41 | PSE200U 10A | kos | 10 |       |       |
| 24. | 6ES7 972-0AA02-0XA0  | RS 485 DP repeater | kos | 2 |       |       |
| 25. | 6ES7 153-2BA10-0XB0 | ET200 IM153 | kos | 10 |       |       |
| 26. | VIPA 972-0DP10 | DP Connection plug 90° | kos | 19 |       |       |
| 27. | VIPA 972-0DP20 | DP Connection plug 45° | kos | 3 |       |       |
| 28. | 6ES7 321-7EH00-0AB0  | DI 16xDC24V/125V, Interrupt | kos | 29 |       |       |
| 29. | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | DO 16xDC24V relay contacts | kos | 8 |       |       |
| 30. | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | AI 8x13Bit | kos | 7 |       |       |
| 31. | 6ES7332-5HD01-0AB0 | AO 4x12Bit | kos | 2 |       |       |
| 32. | 6ES7214-1AG40-0XB0 | CPU 1214C | kos | 2 |       |       |
| 33. | 6ES7954-8LC03-0AA0 | "Memory card 4MB S7-1x" | kos | 1 |       |       |
| 34. | 6ES7221-1BH32-0XB0 | SM 1221 DI16xDC24V | kos | 2 |       |       |
| 35. | 6ES7231-4HD32-0XB0 | SM 1231AI 4x13bit | kos | 2 |       |       |
| 36. | 6GK5116-0BA00-2AC2 | Scalance XC116 | kos | 2 |       |       |
| 37. | 6EP1 336-3BA10 | SITOP PSU8200 | kos | 2 |       |       |
| 38. | 6ES7 922-3BC50-0AC0 | 40 pole, L=2.5m wires | kos | 33 |       |       |
| 39. | 6ES7 922-3BC50-0AB0 | 20 pole, L=2.5m wires | kos | 8 |       |       |
| 40. | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 40 pole | kos | 9 |       |       |
| 41. | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20 pole | kos | 1 |       |       |
| 42. | 6GK1 503-2CC00 | OLM/G11 | kos | 3 |       |       |
| 43. | 7KM2 112-0BA00-3AA0 | PAC3200 | kos | 5 |       |       |
| 44. | 7KM9 300-0AB01-0AA0 | PAC3200 Expansion module | kos | 5 |       |       |
| 45. | 3KC9000-8TL40 | ATC6300 | kos | 2 |       |       |
| 46. | 3KC9000-8TL75 | ATC6 Ethernet module | kos | 2 |       |       |
| 47. | B600 4500 0100 | GPS Antenna | kos | 1 |       |       |
| 48. | B600 SP45 0000 | GPS Lighting protection | kos | 1 |       |       |
| 49. | B023 0020 4760 | DTS 4138S | kos | 1 |       |       |
| 50. | 6GK1901-1BB10-2AB0 | RJ45 PLUGConnector | paket | 2 |       |       |
| 51. | 6XV1830-0EH10 | PROFIBUS Standard cable | m | 200 |       |       |
| 52. | 6XV1840-2AH10 | Ethernet Standard cable | m | 40 |       |       |
| 53. | 6GK1905-6AA00 | PROFIBUS Stripping tool | kos | 1 |       |       |
| 54. | 6ES7 971-0BA00 | Back-up Battery | kos | 15 |       |       |
| **I. Skupaj oprema sistema vodenja (v € brez DDV)**  |  |

| **Zap. št.** | **Koda** | **Opis** | **Proizvajalec** | **Enota** | **Količina** | **Cena na enoto v € brez DDV** | **Skupaj cena v € brez DDV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Žica 0,5mm2 rdeča |  | m | 400 |       |       |
| 2. |   | Žica 0,5mm2 modra |   | m | 400 |       |       |
| 3. |   | Žica 1,5mm2 rdeča |   | m | 200 |       |       |
| 4. |   | Žica 1,5mm2 modra |   | m | 200 |       |       |
| 5. |   | Votlice 0,5mm2 |   | kos | 2000 |       |       |
| 6. |   | Votlice 1,5mm2 |   | kos | 500 |       |       |
| 7. | SAK 2,5 | Sponka-vrstna za TS32 letev | WEIDMULLER | kos | 100 |       |       |
| 8. | SAK 2,5/35 | Sponka-vrstna za TS35 letev | WEIDMULLER | kos | 100 |       |       |
| 9. | 1TP22L24-1 | LED lučka za tipke 1TP22 Zelena | KONČAR | kos | 5 |       |       |
| 10. | 1TP22L24-2 | LED lučka za tipke 1TP22 Rdeča | KONČAR | kos | 5 |       |       |
| 11. | 1TP22L24-5 | LED lučka za tipke 1TP22 Rumena | KONČAR | kos | 3 |       |       |
| 12. | PT570024 | Releji 24VDC | SCHRACK | kos | 20 |       |       |
| 13. | YMLGD024 | Dioda za podnožje releja | SCHRACK | kos | 20 |       |       |
| 14. | 8950740000 | Rele 110VDC | WEIDMULLER | kos | 30 |       |       |
| 15. |  | DIN letev |  | m | 6 |       |       |
| 16. |  | Kanal 60x60 |  | m | 6 |       |       |
| 17. |  | Kanal 40x60 |  | m | 6 |       |       |
| **II. Skupaj drobni instalacijski material (v € brez DDV)** |  |

| **Zap. št.** | **Koda** | **Modul** | **Enota** | **Količina** | **Cena na enoto v € brez DDV** | **Skupaj cena v € brez DDV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6AG1410-5HX08-7AB0 | CPU 410-5H | 1 | kos |       |       |
| **III. Skupaj opcijska oprema sistema vodenja (v € brez DDV)** |  |

Cene na enoto so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe predmeta javnega naročila. Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve do sedeža naročnika, potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik izjavlja da je ponudbeni predračun izdelan v skladu z določili predmetne DJN naročnika.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenc

**Obrazec št. 8: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

**Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika** ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podatki o pravni osebi - ponudniku** |
| **Polno ime oz. naziv ponudnika** |       |
| **Sedež ponudnika** |       |
| **Občina sedeža ponudnika** |       |
| **Štev. vpisa v sodini register** (štev. vložka) |       |
| **Matična številka podjetja** |       |
| **Davčna številka podjetja** |       |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek / naziv** | **Naslov stalnega bivališča / sedež** | **Delež v %** |
| 1. |       |       |       |
| 2. |       |       |       |
| 3. |       |       |       |
| 4. |       |       |       |
| 5. |       |       |       |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| 1. |       |       |       |
| 2. |       |       |       |
| 3. |       |       |       |
| 4. |       |       |       |
| 5. |       |       |       |

**Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki tako, da potrdi ta obrazec in navede, da je podana priloga v elektronski obliki.**

**Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.**

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 9: Vzorec pogodbe**

POGODBA št. 40 01 767/2019

**ZA DOBAVO OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA**

**SAT V HE PLAVE 2**

**NAROČNIK:**

**SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. (v nadaljevanju SENG)**

naslov: Erjavčeva 20, 5000 NOVA GORICA

zakoniti zastopnik: mag. Radovan Jereb, direktor

matična št.: 5044421

ID št. za DDV: SI74100475

št. TRR: SI 56 04750-0000545385 pri Novi KBM d.d.

**DOBAVITELJ: Vpišite naziv dobavitelja**

naslov: Vpišite naslov

zakoniti zastopnik: Vpišite ime in priimek zastopnika in funkcijo

matična št.: Vpišite matično številko

ID št. za DDV: Vpišite davčno številko

št. TRR: Vpišite številko transakcijskega računa in banko

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran za javno naročilo **»dobava opreme in materiala za obnovo sistema vodenja SAT v HE Plave 2«** po postopku naročila male vrednosti po 47. členu ZJN-3, na podlagi oddaje javnega naročila z dokumentacijo št. (Vpišite številko), z dne (Vpišite datum) (v nadaljevanju: DJN), ki je priloga 1 in ponudbe št. (Vpišite številko) z dne (Vpišite datum) (v nadaljevanju: Ponudba), ki je priloga št. 2 te pogodbe.

**II. PREDMET POGODBE**

**2. člen**

Dobavitelj dobavi in proda Naročniku, ta pa od njega prevzame in kupi opremo ter material za za obnovo sistema vodenja SAT v HE Plave 2, na podlagi DJN v prilogi 1 in ponudbe v prilogi 2 te pogodbe.

**III. POGODBENA CENA**

**člen**

Pogodbena cena za predvideni obseg dobave iz te pogodbe znaša:

**brez DDV (Vpišite znesek), 22 % DDV (Vpišite znesek) €, skupaj z DDV (Vpišite znesek) €.**

Podrobnosti pogodbene cene so navedene v ponudbenem predračunu, ki je v prilogi 2 te pogodbe. Cene po enoti so fiksne do konca izpolnitve vseh s to pogodbo dogovorjenih obveznosti, DDP sedež naročnika (Incoterms 2010) in vključuje vse stroške za kvalitetno in celovito izpolnitev s pogodbo dogovorjenih obveznosti.

Količine dobav opreme in materiala so ocenjene, zato se končni obračun opravi na podlagi dejansko opravljenih dobav (količin), po fiksnih cenah za enoto iz ponudbenega predračuna.

Med izvajanjem del se lahko zaradi zagotovitve popolne funkcionalnosti sistema pojavijo potrebe po dodatnih količinah že predvidene opreme in materiala in po dodatni/nepredvideni opremi in materialu, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v ponudbenem predračunu.

Predhodno pisno odobrena večja dobava opreme in materiala, to je oprema in material, ki presega količino pogodbeno dogovorjene opreme in materiala, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti, se bo obračunala glede na dejansko dobavljen obseg opreme in materiala, po fiksnih cenah za enoto iz ponudbenega predračuna.

Nepredvidene dobave so tiste dobave opreme in materiala, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Dobava le-te ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe. Za morebitne nepredvidene dobave mora dobavitelj naročniku predložiti predračun s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta, pogodbena partnerja aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun nepredvidenih dobav.

**IV. OBRAČUN IN PLAČILO**

**člen**

Pogodbeno ceno bo naročnik poravnal s plačilom delnih računov, ki jih bo dobavitelj izstavil najkasneje v petih dneh po izvršitvi posameznih dobav.

Naročnik je dolžan prejete račune pregledati in potrditi ali zavrniti v roku 15 (petnajst) dni po prejemu. Nesporen račun mora naročnik plačati v roku 30 (trideset) dni po prejemu. V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico terjati zakonske zamudne obresti.

Če naročnik po dogovoru z dobaviteljem plača pred rokom plačila, lahko obračuna cassasconto v višini 0,05 % za vsak dan predčasnega plačila in znesek odbije pri plačilu računa. Za obračunani cassasconto moradobavitelj naročniku izstaviti dobropis v roku 10 dni po prejemu plačila.

**V. ROKI IN PREVZEM**

**člen**

Dobavitelj bo dobavil opremo in material v obsegu iz 2. člena te pogodbe najpozneje v roku 3 (treh) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Šteje se, da je dobavitelj izpolnil to pogodbo, ko je dobavljena vsa oprema in material s pripadajočo dokumentacijo v kvaliteti, ki izhaja iz te pogodbe.

Prevzem opreme in materiala se opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga podpišeta predstavnika naročnika in dobavitelja, po izročitvi količinske in kakovostne opreme in materiala s spremno dokumentacijo in podpisanimi garancijskimi listi.

**VI. POGODBENA KAZEN**

**člen**

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi ne izpolni pogodbene obveznosti ali če zamuja z njeno izpolnitvijo, mora Naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene cene za vsak koledarski dan zamude s tem, da skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % pogodbene cene.

Ne glede na pogodbeno kazen, ima Naročnik pravico, poleg pogodbene kazni uveljaviti od dobavitelja tudi izkazano škodo, ki mu je nastala zaradi dobaviteljevega neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kolikor presega pogodbeno kazen. Pravico do povračila nastale škode bo Naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik lahko obračuna in pobota pogodbeno kazen ob plačilu denarnih obveznosti do Izvajalca iz posameznih izdanih računov po tej pogodbi.

**VII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI**

**člen**

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank pri izvajanju te pogodbe so:

* za Naročnika: *Primož Bergoč +*386 (0)5 339 63 85, primoz.bergoc@seng.si
* za Izvajalca: *(Vpišite ime in priimek predstavnika, telefon in e-naslov)*

V primeru zamenjave predstavnikov pogodbenih strank mora vsaka od pogodbenih strank pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o zamenjavi.

**VIII. JAMSTVO IN GARANCIJSKA DOBA**

**člen**

Dobavitelj garantira, da sta vsa oprema in material, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da nimata napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajali iz uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani dobavitelja ter da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam iz te pogodbe.

Garancijska doba za dobavljeno opremo in material znaša 2 leti in prične teči od dneva dobave opreme in materiala.

V garancijskem roku je dobavitelj dolžan na lastne stroške odpraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti. Za odpravljene napake začne ponovno teči 2 letni garancijski rok.

Dobavitelj bo pristopil k odpravi napak takoj po prejemu naročnikovega obvestila o nastali napaki in jo odpravil čimprej oz. najkasneje v roku 30 dni.

Ponudnik mora zagotavljati servisne storitve in rezervne dele za dobo najmanj 10-ih let.

**IIX. VIŠJA SILA**

**člen**

Pod višjo silo se štejejo vsi nepričakovani, nepredvideni ali neodklonljivi dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, predvideti, preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile in predložiti verodostojne dokaze o obstoju ter trajanju višje sile.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. V tem primeru se pogodbeni stranki lahko pisno dogovorita o novih pogodbenih rokih.

**X. ODSTOP OD POGODBE**

**člen**

Naročnik lahko kadarkoli odstopi od te pogodbe s pisnim obvestilom, če dobavitelj pogodbeno določenih obveznosti ne izpolnjuje v skladu s to pogodbo.

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik plačal dobavitelju le tiste dobave, ki so bila dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi neupoštevanja pogodbenih določil dobavitelja in bo primoran poiskati novega dobavitelja, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo dobavitelja.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih dobav, če dobavitelj naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih dobav in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega dobavitelja.

**XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI, PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA**

**člen**

Pogodbeni stranki morata vse dokumente in podatke, s katerimi se seznanita na podlagi te pogodbe ter tiste, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, varovati kot poslovno skrivnost.

**člen**

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je osebi javnega sektorja povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali osebi javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

**člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava po drugem odstavku 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

**XII. KONČNE DOLOČBE**

**člen**

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni strani in velja do 30.9.2020. Sestavljena je v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva).

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni le pisno z aneksom.

**člen**

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Novi Gorici.

**člen**

Ta pogodba začne veljati z dnem njenega podpisa s strani obeh pogodbenih strank.

V Novi Gorici, dne (Vnesite datum) V (Vnesite kraj), dne (Vnesite datum)

NAROČNIK: DOBAVITELJ:

SENG d.o.o. (Naziv dobavitelja)

mag. Radovan Jereb, direktor (Ime in priimek zastopnika, funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazec št. 10: Referenca ponudnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01 767/2019** |
| **Predmet javnega naročila** | **DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2** |

**REFERENCE PONUDNIKA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

ki nastopa kot [ ]  ponudnik [ ]  partner [ ]  podizvajalec (ustrezno označite s križcem 🗵)

V nadaljevanju podajamo reference, da smo v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno dobavili funkcionalno primerljivo opremo in material kot je predmet tega JN za najmanj dva različna naročnika v posamični vrednosti najmanj 5.000 €.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naročnik** (naslov, kontaktna oseba, telefon, e-mail) | **opis** | **Pogodbena vrednost** | **Leto zaključka dobave**  |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |

Kot ustrezna referenca se upošteva tudi, če je k temu potrjenemu dokumentu priložen seznam referenčnih projektov na katere se referenca nanaša in so iz seznama razvidni podatki zahtevani v tabeli tega dokumenta.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dokazila, oziroma, da ponudnik na svoje stroške dokaže resničnost referenc v zgornji tabeli tega dokumenta.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis zastopnika ali pooblaščenca