**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM**

**TEHNIČNO OPAZOVANJE PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET**

Interna številka javnega naročila: **JN12/2018**

KNJIGA 1: Splošni del

Nova Gorica, 19. 12. 2018

1. **POVABILO K ODDAJI PONUDBE**
	1. Povabilo Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da pripravijo in predložijo ponudbo v skladu s to Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom (v nadaljevanju: DJN).
	2. Naročnika **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,** Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, ki jih zastopa direktor mag. Radovan Jereb.
	3. Oznaka JN pri naročniku **JN12/2018**
	4. Predmet JN **TEHNIČNO OPAZOVANJE PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET**
	5. Pravna podlaga 47. člen Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3).
	6. Postopek Postopek oddaje naročila male vrednosti.
	7. Pogajanja Naročnik bo v postopek oddaje JN vključil v pogajanja najmanj enega ponudnika izmed ponudnikov, katerim bo priznana sposobnost in ki bodo oddali popolno ponudbo. Natančnejša navodila bodo podana v povabilu na pogajanja.
	8. Datum in čas za predložitev ponudb **19. 2. 2019 do 12:00**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) najkasneje do navedenga datuma in ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

* 1. Datum za postavitev vprašanj **11. 2. 2019 do 12:00**
	2. Datum in čas odpiranja ponudb **19. 2. 2019 ob 12:05**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) na navedeni datum in uro.

Javno odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

* 1. Vrsta naročila storitve
	2. Delitev naročila Naročnik bo oddal naročilo kot celovito.
	3. Razpisna dokumentacija DJN je objavljena na spletni strani naročnika: <http://www.seng.si>
	4. Predmet javnega naročila Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje 3 let.
	5. Dodatna pojasnila Naročnik bo ponudnikom posredoval pojasnila o vsebini DJN le na podlagi pisnih vprašanj, ki jih bodo postavili preko Portala javnih naročil. Odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za ponudnike.
	6. Kontaktna oseba naročnika Ime in priimek: Peter Blažej Telefonska št.: + 386 (0)5 339 63 48 E-naslov: peter.blazej@seng.si

 Ime in priimek: Primož Gabrijelčič

 Telefonska št.: +386 (0)5 339 64 90

 E-naslov: primoz.gabrijelcic@seng.si

* 1. Postavitev vprašanj Naročnik bo na vprašanja, prejeta preko portala JN v postavljenem roku (točka 1.9) odgovoril najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
1. **NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**
	1. Priprava ponudbe

DJN sestavlja: Knjiga 1: Splošni del (povabilo, navodila za pripravo ponudbe ter obrazci) in Knjiga 2: Tehnične specifikacije za izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh let (splošni opis, tehnične in druge zahteve, podrobnejši opisi tehničnega opazovanja posameznih objektov).

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik natančno proučiti vsa navodila, pogoje, obrazce, roke, tabele in specifikacije tega razpisa.

Ponudnik mora sam priskrbeti vse informacije, ki bi bile lahko še potrebne za pripravo ponudbe. Ponudnik je sam odgovoren za kakršnekoli napake, izpustitve ali nesporazume v zvezi s ponudbo, ne glede na to ali je zahteval obrazložitev ali ne. Naročnik ne sprejme nobene odgovornosti in obveznosti v zvezi s kakršnokoli informacijo, ki je bila podana ustno.

* 1. Zaupni podatki v ponudbi

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« pod tem napisom podpis osebe, ki podpiše ponudbo. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom.

* 1. Sestava ponudbe

Ponudba mora vsebovati sledeče dokumente:

1. Izpolnjen in podpisan obrazec: Ponudba (obr. št. 1);
2. Izpolnjen in podpisan obrazec: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (obr. št. 2);
3. Pooblastilo za podpis ponudbe, če je potrebno (obr. št. 3);
4. Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. Ponudnik uvozi obrazec ESPD na spletni povezavi <http://enarocanje.si/_ESPD/> ter ustrezno izpolni vsa zahtevana polja, nato obrazec natisne, podpiše in ožigosa ter ga predloži k ponudbi;
5. Izpolnjen in podpisan Ponudbeni predračun (obr.št. 4);
6. Izpolnjeno in podpisano Specifikacijo ponudbenega predračuna (obr. 4.1);
7. Izpolnjen in podpisan obrazec: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (obr. št. 5);
8. Izpolnjen in podpisan obrazec: Podatki o podizvajalcih (če nastopa s podizvajalci) s priloženimi izpolnjenimi ESPD obrazci podizvajalcev (obr. št. 6);
9. Izpolnjen in parafiran vzorec Pogodbe (obr. št. 7);
10. Izpolnjen in podpisan obrazec: Reference ponudnika (obr. št. 8);
11. Parafirano Knjigo 2: Tehnične specifikacije s prilogami;
12. Seznam pomembne opreme za izvedbo meritev in dokazila o pravici do opreme, merske natančnosti in kalibracijah;
13. Podatki o kadrovskih zmogljivostih za izvedbo del z navedbo izkušenj, strokovnosti in referenc;
14. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
15. Sestavni del ponudbe so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije.

Ponudnik v vseh zahtevanih obrazcih izpolni prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnika.

* 1. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od datuma predložitve ponudbe.

* 1. Jezik ponudbe

Ponudnik izdela ponudbo v slovenskem jeziku.

* 1. Podpis ponudbe

Ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba (osebe), ki je uradno pooblaščena s strani ponudnika za podpis ponudbe. Pooblastilo mora biti napisano na obrazcu Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec št. 3).

* 1. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, ne glede na izid javnega naročila.

* 1. Variantne ponudbe in opcije Variantne ponudbe niso dovoljene.
	2. Ponudbena cena

Skupno ponudbeno ceno se navede na obrazcu Ponudbeni predračun (obr. št. 4). Ponudbene cene na enoto morajo biti izražene v € brez DDV, skupna ponudbena cena pa brez in z DDV. Ponudnik mora navesti cene za vsako pozicijo, navedeno v Ponudbi. Za pozicije, za katere ponudnik ne navede cene, se smatra, da bodo izvedene brezplačno. Cene na enoto vključujejo vse stroške potrebne za izvedbo predmeta JN in morajo biti fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Ponudnik v sistemu e-JN izpolnjen in podpisan Ponudbeni predračun iz obr. št. 4 naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

* 1. Plačilni pogoji Plačilni pogoji so navedeni v obrazcu Pogodba (obrazec št. 7).
	2. Podizvajalci

Definicija podizvajalca je podana v 94. členu ZJN-3. Prijavitelj, ki namerava pri izvedbi JN nastopati s podizvajalci, mora izpolniti obrazec »Podatki o podizvajalcu« (obrazec št. 6) ter priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladno s 79. členom ZJN-3. Za vsakega podizvajalca mora prijavitelj priložiti izpolnjen obrazec št. 6, ki ga mora podpisati tudi podizvajalec in izpolnjen obrazec ESPD. Prijavitelju, ki ne bo nastopal s podizvajalci, ni potrebno priložiti obrazca št. 6 in ESPD.

1. **NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s usmeritvami, smernicami, priporočili in navodili, ki so objavljena na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) ali na <http://www.djn.mju.go.si>.

Ponudnik se mora pred prvo oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA ([www.sigen-ca.si](http://www.sigen-ca.si)), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA ([www.halcom.si](http://www.halcom.si)), AC NLB ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

Ponudnik oddaja ponudbo na naslednji način:

* izpolnjen in podpisan Ponudbeni predračun iz obr. št. 4 naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki,
* izpolnjen ESPD obrazec naloži v razdelek ESPD v xml. obliki,
* vso preostalo zahtevano dokumentacijo iz točke 2.3, izpolnjeno, parafirano in podpisano naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

1. **POGOJI ZA SODELOVANJE PONUDNIKOV IN DOKAZILA**

Ponudniki morajo izpolnjevati v tej DJN navedene pogoje in predložiti zahtevane dokumente, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje teh pogojev.

* 1. Splošni pogoji ter ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje kot so navedeni v obrazcu št. 2 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev« in ESPD.

**DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazcec št. 2. in ESPD**

* 1. Tehnična sposobnost

Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost za sodelovanje, če bo izkazal, da je v zadnjih 5 (petih) letih izvedel tehnično opazovanje hidroenergetskih objektov v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 € brez DDV oz. letno najmanj za 30.000,00 € pogodbenih del izključno s področja tehničnega opazovanja pregradnih objektov.

Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvajal dela kvalitetno in v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi predložene reference (kot npr. pogodbo z investitorjem, obračun….) oziroma da navedbe preveri neposredno pri investitorju.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev. Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj zadostiti pogoju.

**DOKAZILO: Izpolnitev in podpis obrazca št. 8 »Reference ponudnika« in ESPD.**

Ponudnik mora imeti zagotovljene tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila, kot je zahtevano v Knjigi 2: Tehnične specifikacije, poglavje II. 1).

**DOKAZILO: Seznam pomembne opreme za izvedbo meritev in dokazila o pravici do opreme, merske natančnosti in kalibracijah.**

* 1. Kadrovska sposobnost
1. Ponudnik mora razpolagati s strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del. Ponudnik mora zagotoviti sestavo delovne skupine, ki bo zagotavljala kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti. V delovno skupino morajo biti vključeni spodaj navedeni strokovnjaki, ki izpolnjujejo v nadaljevanju navedene pogoje:
	* dva strokovnjaka s področja geotehnike (Gradbeni inženir – geotehnik),
	* dva strokovnjaka s področja geologije (Geolog),
	* dva strokovnjaka s področja betonov (Gradbeni inženir – s področja betonov ),
	* dva strokovnjaka s področja dinamike konstrukcij (Gradbeni inženir – s področja dinamike konstrukcij) in
	* dva strokovnjaka s področja geodezije (Geodet).
	* Gradbeni inženir - geotehnik:
		+ mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo oz. 2. stopnjo bolonjskega študija (univ.dipl.inž.grad. / mag. grad.),
		+ mora imeti opravljen strokovni izpit po veljavni zakonodaji za graditev objektov,
		+ mora imeti vsaj 1 referenco v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri izvedbi geotehničnega opazovanja hidroenergetskih objektov.
	* Geolog:
		+ mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo oz. 2. stopnjo bolonjskega študija (univ.dipl.inž.geol. / mag. geol.),
		+ mora imeti opravljen strokovni izpit po veljavni zakonodaji za graditev objektov,
		+ mora imeti vsaj 1 referenco v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri izvedbi inženirsko geološkega spremljanja stanja brežin.
	* Gradbeni inženir – s področja betonov:
		+ mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo oz. 2. stopnjo bolonjskega študija (univ.dipl.inž.grad. / mag. grad.),
		+ mora imeti opravljen strokovni izpit po veljavni zakonodaji za graditev objektov,
		+ mora imeti vsaj 1 referenco v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri vrednotenju stanja betonskih objektov ali kakovosti betonov.
	* Gradbeni inženir – s področja dinamike konstrukcij:
		+ mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo oz. 2. stopnjo bolonjskega študija (univ.dipl.inž.grad. / mag. grad.),
		+ mora imeti opravljen strokovni izpit po veljavni zakonodaji za graditev objektov,
		+ mora imeti vsaj 1 referenco v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri dinamični analizi objektov.
	* Geodet:
		+ mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo oz. 2. stopnjo bolonjskega študija (univ.dipl.inž.geod. / mag. geod.),
		+ mora imeti opravljen strokovni izpit po veljavni zakonodaji za graditev objektov,
		+ mora imeti vsaj 1 referenco v zadnjih petih letih od objave predmetnega javnega naročila pri izvedbi geodetskega spremljanja – meritve visoke natančnosti na hidroenergetskem objektu.
2. Odgovorna oseba za vodenje in organizacijo bo zadolžena za vodenje, organizacijo in koordiniranje vseh aktivnosti in komuniciranje z naročnikom ter mora izpolnjevati sledeče pogoje:
	* mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične smeri oz. 2. stopnjo bolonjskega študija (univ.dipl.inž.grad. ali univ.dipl.inž.geol. ali univ.dipl.inž.geod. / mag. grad. ali mag. geol. ali mag. geod.),
	* mora imeti opravljen strokovni izpit po veljavni zakonodaji za graditev objektov,
	* mora imeti vsaj 2 referenci v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri vodenju izvedbe spremljanja stanja hidrotehničnih objektov.

**DOKAZILO: Podatki o kadrovskih zmogljivosti za izvedbo z navedbo izkušenj, strokovnosti in referenc.**

* 1. Listine za dokazovanje izpolnjevanje pogojev

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

1. **PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDBTER ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA**
	1. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo po javnem odpiranju ponudb preveril ponudbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zahteva od ponudnika dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo. Pri ocenjevanju bo naročnik upošteval le dopustne ponudbe. Naročnik bo oddal naročilo kot celovito.

**Merilo za izbiro:** najnižja ponudbena cena

* 1. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo ponudnike obvestil o Odločitvi o oddaji javnega naročila z objavo na Portalu javnih naročil. Odločitev o oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba po pravnomočnosti Odločitve o oddaji naročila. Ta razpisna dokumentacija in ponudba ponudnika bosta sestavni del pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) dneh.

1. **PRAVNO VARSTVO**

Pravno varstvo ponudnikov v postopku oddaje predmetnega JN ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo se skladno s 15. členom ZPVPJN vloži pisno neposredno pri naročniku v roku, ki ga določa 25. člen. Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

1. **TEHNIČNE ZAHTEVE**

Tehnične specifikacije so navedene v Knjigi 2 Tehnične specifikacije, ki je sestavnidel te DJN.

1. **OBRAZCI**

Obrazec št. 1: Ponudba

Obrazec št. 2: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev

Obrazec št. 3: Pooblastilo pooblaščencu za podpis ponudbe

Obrazec št. 4: Ponudbeni predračun

Obrazec št. 4.1: Specifikacija ponudbenega predračuna

Obrazec št. 5: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Obrazec št. 6: Podatki o podizvajalcih

Obrazec št. 7: Vzorec pogodbe

Obrazec št. 8: Reference ponudnika

Obrazec št. 1: Ponudba

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET** |

**PONUDBA št.: Vnesite številko ponudbe**

1. **Samostojni ponudnik**

 (Izpolni in podpiše ponudnik, ki nastopa samostojno v svojem imenu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 **\*** Če ponudbo podpiše pooblaščenec, je potrebno vnesti podatke o pooblaščencu in ponudbi priložiti originalno pooblastilo.

 Ponudnik nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

1. **Partnerji v primeru skupnega nastopa**

 (V primeru skupnega nastopa izpolni in podpiše vodilni ponudnik v imenu vseh udeležencev - partnerjev)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov ponudnika** | Vnesite naziv in naslov ponudnikov pri skupni ponudbi | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vodilni partner** | Vnesite firmo in naslov vodilnega partnerja | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partner** | Vnesite naziv in naslov partnerja | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

1. **Kontaktni podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktna oseba** | Vnesite ime in priimek kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizacija in sedež** | Vnesite firmo oz. ime in sedež organizacije |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elektronski naslov** | Vnesite elektronski naslov kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Telefon** | Vnesite telefonsko številko kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Telefaks** | Vnesite številko telefaksa |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane kontaktne podatke. Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.

1. **Nastopanje s podizvajalci**

Ponudnik oz. udeleženec v skupnem poslu, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o podizvajalcih«, v katerega mora navesti vse zahtevane podatke in ESPD obrazec podizvajalca.

Ponudniku oz. udeležencu v skupnem poslu, ki nastopa brez podizvajalcev, ni potrebno predložiti obrazca »Podatki o podizvajalcih« in ESPD obrazca podizvajalcev.

1. **Ponudbena cena**

 **Skupaj ponudbena cena:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **brez vključenega DDV** |       | **€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **z vključenim 22% DDV** |       | **€** |

1. **Veljavnost ponudbe**

Ta ponudba velja do vključno dne **Vpišite končni datum veljavnosti ponudbe**

1. **Izjave in zaveze**

Izjavljamo, da smo kot ponudnik seznanjeni z določili razpisne dokumentacije in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo. Ponudbo smo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v tej DJN.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, da ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila, ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka, navedenega v tem obrazcu.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 2: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET** |

**IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV**

 (Izjavo mora izpolniti in podpisati samostojni ponudnik)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zastopnik ali pooblaščenec** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo **izjavljam**, da:

* smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za zgoraj navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo;
* smo pripravili ponudbo za celoten razpisan obseg naročila in skladno z zahtevami in specifikacijami iz te DJN;
* so vsi podatki v tej ponudbi resnični in za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost in v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;
* bomo na pisni poziv naročniku predali ustrezno pooblastilo, s katerim lahko naročnik pristojne državne organe zaprosi za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev iz DJN;
* bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo **potrjujem tudi izpolnjevanje naslednjih navedb**:

* ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
* ponudnik ni v postopku prisilne poravnave in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v kakršnemkoli podobnem položaju;
* ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odst. 75. člena ZJN-3, ni bil s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
* ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri in ni podal zavajajoče razlage ali ni zagotovil zahtevanih informacij v skladu z določbami 75. in 76. člena ZJN-3;
* ponudnik na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;
* ponudnik ima primerno finančno stanje za izvedbo naročila in nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali plačili davkov v vrednosti več kot 50 €;
* ponudnik je strokoven, ima potrebne izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dobavo v skladu z veljavno zakonodajo ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
* ponudnik soglaša, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak v ponudbi le-te odpravi skladno s 7 odstavkom 89. člena ZJN-3.

**Zavedamo se**, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:

* če bomo podali neresnične podatke;
* če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev;
* če na poziv naročnika ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe ali kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo;
* če bomo kršili določbe pogodbe, sklenjene na podlagi te prijave na razpis.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 3: Pooblastilo pooblaščencu za podpis ponudbe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET** |

**POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

s tem pooblastilom pooblaščam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec**  | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

da v imenu in za račun ponudnika podpiše ponudbo za **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET.**

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Paraf zastopnika ali pooblaščenca

Pooblaščenec: Vnesite ime in priimek pooblaščenca

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vzorec podpisa pooblaščene osebe

OPOMBA:

Izjavo mora izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, ki za podpis ponudbe pooblasti pooblaščenca.

V primeru skupnega nastopa izpolni vsak izmed partnerjev.

**Obrazec št. 4: Ponudbeni predračun**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

**PONUDBENI PREDRAČUN - rekapitualcija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACIJA**  | **Vrednost v €** |
|  | HE DOBLAR |       |
|  | HE PLAVE |       |
|  | HE SOLKAN |       |
|  | ČHE AVČE |       |
|  | **Vrednost del SKUPAJ brez DDV** |       |
|  | DDV 22 % |       |
|  | **Vrednost del SKUPAJ z DDV**  |       |

Enotne cene so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe predmeta javnega naročila. Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik izjavlja da je ponudbeni predračun izdelan v skladu z določili predmetne razpisne dokumentacije naročnika.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenc

**Obrazec št. 4.1: Specifikacija ponudbenega predračuna**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

**SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis** | **Količina** | **Cena v** € **na****enoto**  | **Vrednost v €** |
| A. | **HE DOBLAR – JEZ PODSELO** |
|  | **Deformacije opazovanih objektov** |
| 1.1. | Geodetske meritve s poročilom |
|  | Meritve vertikalnih komponent pomikov repernih točk na pregradnem objektu(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve horizontalnih komponent pomikov točk na pregradnem objektu(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve rotacij krone pregrade (klinometer)(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve delovanja razpok in dilatacij (1 meritev/leto) | 3 |       |       |
| 1.2 | Vizualni pregledi s poročili |
|  | Geološko – geotehnični pregled brežin akumulacije na koncesijskem območju in podslapja s poročilom in s fotodokumentacijo (1 pregled/leto) | 3 |       |       |
|  | Pregled dovodnega rova HE Doblar I s poročilom in fotodokumentacijo | 1 |       |       |
|  | Pregled dovodnega rova HE Doblar II s poročilom in fotodokumentacijo(po potrebi)-izvedeno v 2018 | 1 |       |       |
|  | **Filtracija podtalnice na območju pregradnega objekta** |
| 1.3 | Meritve dolžin K vrtin in piezometričnih pritiskov (5 K vrtin)(1 meritev /leto) | 3 |       |       |
| 1.4 | Meritve iztokov vode iz vrtin K2, K3, K5 odčitek rezultatov v K4(1 meritev /leto) | 3 |       |       |
| 1.5 | Meritve dolžin B vrtin in piezometričnih pritiskov (2B vrtini na levem, 2 na desnem boku)(1 meritev /leto) | 3 |       |       |
|  | **Letno poročilo** |
| 1.6 | Koordinacija meritev, analiza podatkov in izdelava poročila z mnenjem o stanju objekta(1 poročilo/leto v dveh izvodih) | 3 |       |       |
|  | **SKUPAJ HE DOBLAR– JEZ PODSELO** |       |
| **Poz.** | **Opis** | **Količina** | **Cena v € na****enoto**  | **Vrednost v €** |
|  | **HE PLAVE– JEZ AJBA** |
|  | **Deformacije opazovanih objektov** |  |  |  |
| 1.1 | Geodetske meritve s poročilom  |  |  |  |
|  | Meritve vertikalnih komponent pomikov repernih točk na pregradnem objektu(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve horizontalnih komponent pomikov točk na pregradnem objektu(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve rotacij stebrov objekta (klinometer)(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve delovanja razpok in dilatacij na objektu(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
| 1.2 | Vizualni pregledi s poročili  |  |  |  |
|  | Geološko – geotehnični pregled brežin akumulacije in podslapja s poročilom in s fotodokumentacijo (1 pregled/leto) | 3 |       |       |
|  | Geotehnični pregled brežin v širšem območju akumulacije s fotodokumentacijo od preg. Ajba – do ak. HE Solkan 2 pregleda (1. in. 3. leto) | 2 |       |       |
|  | Pregled dovodnega rova HE Plave I s poročilom in fotodokumentacijo | 1 |       |       |
|  | Pregled dovodnega rova HE Plave II s poročilom in fotodokumentacijo | 1 |       |       |
|  | **Filtracija podtalnice na območju pregradnega objekta** |
| 1.3 | Meritve dolžin K vrtin in piezometričnih pritiskov v vrtinah (7 K vrtin)(1 meritev /leto) | 3 |       |       |
| 1.4 | Meritve dolžin B vrtin in piezometričnih pritiskov (2B vrtini)(1 meritev /leto) | 3 |       |       |
|  | **Letno poročilo** |  |  |  |
| 1.5 | Koordinacija meritev, obdelava rezultatov terenskih meritev in izdelava poročila z mnenjem o stanju objekta(1 poročilo/leto v dveh izvodih) | 3 |       |       |
|  | **SKUPAJ HE PLAVE– JEZ AJBA** |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis** | **Količina** | **Cena v € na****enoto**  | **Vrednost v €** |
|  | **HE SOLKAN** |
|  | **Deformacije opazovanih objektov** |  |  |  |
| 2.1 | Geodetske meritve s poročilom  |  |  |  |
|  | Meritve horizontalnih komponent pomikov točk na objektu (1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve vertikalnih komponent pomikov repernih točk na objektu(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve rotacij objekta v kontrolnih hodnikih (klinometer) (1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | Meritve delovanja razpok in dilatacij (1 meritev/leto) | 3 |       |       |
| 2.2 | Vizualni pregledi s poročili  |  |  |  |
|  | Geotehnični pregled brežin akumulacije in podslapja s poročilom in s fotodokumentacijo (1 pregled/leto) | 3 |       |       |
|  | Geotehnični pregled brežin v širšem območju akumulacije s fotodokumentacijo od preg. Solkan – do državne meje(2 pregleda (1. in. 3. leto) | 2 |       |       |
|  | **Filtracija podtalnice na območju pregradnega objekta** |
| 2.3 | Meritve vzgonskih tlakov v peizometričnih kapah (DP, LP – 28 kap)(1 meritev /leto) | 3 |       |       |
| 2.4 | Meritve iztokov iz piezometričnih kap (28 kap)(1 meritev /leto) | 3 |       |       |
| 2.5 | Meritve dolžin OPG in OPP vrtin ter piezometričnih pritiskov (6 vrtin) ocena pretoka vode na izviru v podslapju, iz drenaže na levem in desnem bregu(1 meritev/leto) | 3 |       |       |
|  | **Letno poročilo** |  |  |  |
| 2.6 | Koordinacija meritev, analiza podatkov in izdelava letnega poročila z mnenjem o stanju objekta(1 poročilo/leto v dveh izvodih) | 3 |       |       |
|  | **SKUPAJ HE SOLKAN** |       |

| **Poz.** | **Opis** | **Količina** | **Cena v € na****enoto**  | **Vrednost v €** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ČHE AVČE** |
|  | **Zgornji akumulacijski bazen** |  |  |  |
| 3.1 | Geodetske meritve s poročilom |  |  |  |
|  | Meritve horizontalnih pomikov 20 nivojskih točk 2X letno | 6 |       |       |
|  | Meritve vertikalnih pomikov 20 nivojskih točk 2X letno | 6 |       |       |
| 3.2 | Meritve inklinometrov 4kom 2Xletno | 6 |       |       |
|  | Meritve piezometrov 14kom – stalna spremljava – 1x na 2 meseca kontrola registracij | 18 |       |       |
|  | Meritev izvora vode z merjenjem električne upornosti in temperature po potrebi | 3 |       |       |
| 3.3 | Stalna spremljava pretoka vode v drenažni galeriji – podatke posreduje SENG 2x letno – obdelava | 3 |       |       |
| 3.4 | Vizuelni pregledi s poročili |  |  |  |
|  | Geološko – geotehnični pregled brežin nasutih pregrad s fotodokumentacijo in poročilo, - ob praznem bazenu | 3 |       |       |
|  | Vizuelni pregled stanja asfaltne obloge in tikov s fotodokumentacijo in poročilom – ob praznem bazenu | 3 |       |       |
|  | Vizuelni pregled stanja drenažne galerije s fotodokumentacijo in poročilom | 3 |       |       |
|  | **Nadzemni jekleni cevovod** |  |  |  |
| 3.5 | Geodetske meritve – 1x letno |  |  |  |
|  | Meritve pomikov fiksnih podpor in drsnih podpor T1 do T6, vključno s podporo pred ZT11 | 3 |       |       |
| 3.6 | Meritev sil na sidrih T5 – T5A | 3 |       |       |
| 3.7 | Vizuelni pregledi s poročilom – 1x letno |  |  |  |
|  | Geološko – geotehnični pregled območja nadzemnega dela s fotodokumentacijo in poročilom | 3 |       |       |
|  | **Ostalo** |  |  |  |
| 3.8 | Vizuelni pregledi – 1 x letno |  |  |  |
|  | Geološko – geotehnični pregled brežine T6 – T11 s fotodokumentacijo in poročilom vključno z območjem dostopnega tunela do horizont. dela cevovoda |  |       |       |
|  | **Letno poročilo** |  |  |  |
| 3.9 | Koordinacija meritev, analiza podatkov in izdelava poročila z mnenjem o stanju objekta (1 poročilo/leto v dveh izvodih) | 3 |       |       |
|  | **SKUPAJ ČHE AVČE** |       |

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenc

**Obrazec št. 5: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA ODBODJE TREH LET** |

**Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika** ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podatki o pravni osebi - ponudniku** |
| **Polno ime oz. naziv ponudnika** |       |
| **Sedež ponudnika** |       |
| **Občina sedeža ponudnika** |       |
| **Štev. vpisa v sodini register** (štev. vložka) |       |
| **Matična številka podjetja** |       |
| **Davčna številka podjetja** |       |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek / naziv** | **Naslov stalnega bivališča / sedež** | **Delež v %** |
| 1. |       |       |       |
| 2. |       |       |       |
| 3. |       |       |       |
| 4. |       |       |       |
| 5. |       |       |       |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| 1. |       |       |       |
| 2. |       |       |       |
| 3. |       |       |       |
| 4. |       |       |       |
| 5. |       |       |       |

**Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki tako, da potrdi ta obrazec in navede, da je podana priloga v elektronski obliki.**

**Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.**

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika ali pooblaščenca

**Obrazec št. 6: Podatki o podizvajalcu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET** |

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega podizvajalca.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |
| **Polno ime oz. naziv podizvajalca** |       |
| **Sedež oz. naslov podizvajalca** |       |
| **Zakoniti zastopnik podizvajalca** |       |
| **Kontaktna oseba podizvajalca** |  |
| **ID številka za DDV podizvajalca** |       |
| **Matična številka podizvajalca** |       |
| **Št. transakcijskega računa** |       |
| **Dela/dobave, ki jih podizvajalec prevzema** |       |
| **Vrednost del/dobav v € brez DDV** |       |
| **Delež vrednosti glede na celotno ponudbo** |       |
| **Kraj izvedbe del/dobav** |       |
| **Rok izvedbe del/dobav** |       |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem:

* da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo s ponudnikom kot podizvajalec;
* da v celoti sprejemamo razpisne pogoje in zahteve;
* da v celoti izpolnjujemo zahteve 75. člena ZJN-3.
* da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečavanju korupcije;
* da dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev;
* da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
* da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
* da bomo naročniku dostavili kopijo pogodbe, ki jo bomo v primeru dodelitve predmetnega naročila ponudniku (izvajalcu) sklenili s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve le-te;
* soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

Izpolni podizvajalec:

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno označite):

[ ]  DA [ ]  NE

V primeru zahteve za neposredna plačila soglašamo:

* da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem sodelujemo kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenega in s strani izvajalca potrjenega računa, ki bo priložen k računu, ki ga bo izvajalec izstavljal naročniku;
* soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

**Priloga:** Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD podizvajalca

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

**PODIZVAJALEC: PONUDNIK:**

Ime in priimek zastopnika Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis podizvajalca oz. zastopnika podizvajalca Podpis zastopnika ali pooblaščenca

Žig: Žig:

**Obrazec št. 7: Vzorec pogodbe**

POGODBA št. 40 01-895/2018/JN12

**ZA IZVEDBO TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET**

**NAROČNIK: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.**

naslov: Erjavčeva 20, 5000 NOVA GORICA

zakoniti zastopnik: mag. Radovan Jereb, direktor

matična št.: 5044421

ID št. za DDV: SI74100475

št. TRR: SI 56 04750-0000545385 pri Novi KBM d.d.

**IZVAJALEC: Vpišite naziv izvajalca**

naslov: Vpišite naslov

zakoniti zastopnik: Vpišite ime in priimek zastopnika in funkcijo

matična št.: Vpišite matično številko

ID št. za DDV: Vpišite davčno številko

št. TRR: Vpišite številko transakcijskega računa in banko

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za javno naročilo male vrednosti »JN12/2018 Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne vpišite datum pod št. vpišite številko na podlagi postopka po 47. členu Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3).

Naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema **izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh let** skladno z Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom št. vpišite številko z dne vpišite datum (v nadaljevanju: DJN), ki je priloga št. 1 te pogodbe in Ponudbo izvajalca št. vpišite številko z dne vpišite datum (v nadaljevanju: Ponudba), ki je priloga št. 2 te pogodbe, kar vse je sestavni del te pogodbe.

1. **člen**

**(velja le v primeru skupnega nastopa izvajalcev)**

»Izvajalci so se z namenom skupnega izvajanja po tej pogodbi medsebojno povezali v skupni nastop, v katerem je vodilni partner vpišite naziv družbe.

Izvajalci odgovarjajo vsak~~a~~ zase solidarno, nerazdelno in nepreklicno za izpolnitev vseh in celotnih obveznosti vseh izvajalcev skupnega nastopa v zvezi s to pogodbo. Nobeden od izvajalcev v skupnem nastopu se ne more sklicevati, da ni dolžen izpolniti določene obveznosti v zvezi s to pogodbo, razen če iz te pogodbe ali veljavnih predpisov izhaja drugače.

Notranja razmerja med izvajalci v skupnem nastopu v ničemer ne vplivajo in ne bodo vplivala na njihovo nepreklicno, solidarno in nerazdelno odgovornost do naročnika.

Nasproti naročniku bo v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun drugih izvajalcev skupnega nastopa nastopal vpišite naziv družbe kot vodilni partner, ki ga zato skupni nastop nepreklicno pooblašča, da jih v njihovem imenu in za njihov račun neomejeno zastopa nasproti naročniku (daje v njihovem imenu enostranske izjave, prevzema za njih listine, itd.) v zvezi s to pogodbo ter da naročniku izstavlja obračune (račune).

Vse izjave naročnika do skupnega nastopa naslovljene na vpišite naziv družbe kot vodilnega partnerja po tej pogodbi se štejejo kot naslovljene na vse izvajalce oziroma vsem izvajalcem ter da so z njimi vsi izvajalci seznanjeni v trenutku, ko je z izjavami seznanjen vpišite naziv družbe.

Pogodbene obveznosti, ki jih naročnik izpolni vodilnemu partnerju, se štejejo za izpolnjene.

Notranja razmerja med izvajalci skupnega nastopa ali razlogi v ničemer ne vplivajo na ta izrecen dogovor, da naročnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s to pogodbo tako, da jih izpolni družbi \_\_\_\_\_\_\_\_\_, razen če ni s to pogodbo ali njenim dodatkom drugače pismeno določeno in drugi izvajalci ne morejo terjati izpolnitve od naročnika.«

1. **člen**

Pogodbena cena je določena na enoto in je za ves čas trajanja te pogodbe fiksna ter vključuje tudi vse stroške del ne glede na lokacijo njihovega izvajanja ter znaša: Vpišite znesek €

+ 22 % DDV: Vpišite znesek €

SKUPAJ: Vpišite znesek €

1. **člen**

Izvajalec obračuna dejansko izvedena dela po opravljenih sklopih del ter zanje naročniku izstavi račun, ki ga naročnik plača v 30-tih dneh po prejemu, če ga prej ne zavrne.

Za morebitna nepredvidena dela skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi.

1. **člen**

Če pride naročnik v zamudo s plačilom, pripadajo izvajalcu, za neplačani del, zakonske zamudne obresti.

Če izvajalec po svoji krivdi ne bi izvršil posameznih pogodbenih del v dogovorjenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen dva promila (za vsak zamujeni koledarski dan) do največ deset procentov pogodbene vrednosti za posamezni objekt.

Običajni načini plačila poleg plačila z virmanom so še asignacije, kompenzacije, cesije in poboti. Med pogodbenima strankama veljajo pravila enostranskega pobota po Obligacijskem zakoniku.

V primeru predčasnega plačila računa s strani naročnika, izvajalec prizna naročniku cassa sconto v višini 0,05 % za vsak dan predčasnega plačila. Za priznani popust bo izvajalec izstavil naročniku dobropis.

1. **člen**

Dela po tej pogodbi se pričnejo izvajati z dnem obojestranskega podpisa te pogodbe in se zaključijo v treh letih.

1. **člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opravil kvalitetno in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške:

* vse meritve izvajal v prisotnosti predstavnika naročnika, ki ga je dolžan obvestiti vsaj 3 dni vnaprej,
* prevzel ukrepe za varno delo pri izvajanju pogodbenih del na elektroenergetskih objektih,
* neposredno po vsakih izvedenih meritvah vpisoval karakteristična opažanja v vpisno knjigo in podatke takoj ovrednotil,
* vmesna poročila o posameznih meritvah in pregledih sproti dostavljal naročniku za v dokumentacijsko mapo,
* izdelal letno končno poročilo o opravljenem opazovanju do 31.3. za preteklo koledarsko leto.
1. **člen**

Naročnik se obvezuje, da bo na svoje stroške:

* obvestil izvajalca o vseh bistvenih spremembah in neobičajnih pogojih obratovanja (npr. izjemno visoke vode, potres in po potrebi naročil izredne meritve, kot je to predvideno v projektu tehničnega opazovanja ter
* izvajalcu pravočasno nudil razpoložljive podatke ali tehnično dokumentacijo, potrebne za izvedbo pogodbenih del (npr. podatke o piezometričnih meritvah na navedenih objektih).
1. **člen**

V primeru nastopa višje sile, to je dogodka, na katerega stranki te pogodbe ne bi mogli vplivati, se roki izvedbe podaljšajo za čas trajanja le-te, oziroma na čas, da bo mogoče meritve izvesti s potrebno kvaliteto.

1. **člen**

Predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je: (Vpišite ime in priimek predstavnika, telefon in e-naslov)

Predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je (Vpišite ime in priimek predstavnika, telefon in e-naslov)

1. **člen**

Pogodbeni stranki morata vse dokumente in podatke, s katerimi se seznanita na podlagi te pogodbe ter tiste, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, varovati kot poslovno skrivnost.

1. **člen**

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je osebi javnega sektorja povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali osebi javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

1. **člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava po drugem odstavku 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **člen**

Obe stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, drugače pa pred pristojnim sodiščem v Novi Gorici.

Vse dopolnitve in spremembe te pogodbe so veljavne samo v obojestransko podpisani pisni obliki.

1. **člen**

Pogodba postane veljavna na dan podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je sestavljena v 6-ih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 3 izvode.

V Novi Gorici, dne vpišite datum V vpišite kraj, dne vpišite datum

|  |
| --- |
|  |

NAROČNIK: IZVAJALEC:

mag. Radovan Jereb, direktor (Ime in priimek zastopnika, funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazec št. 8: Referenca ponudnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN12/2018** |
| **Predmet javnega naročila** | **IZVAJANJE TEHNIČNEGA OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOČI IN ČHE AVČE ZA OBDOBJE TREH LET** |

**REFERENCE PONUDNIKA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

ki nastopa kot [ ]  ponudnik [ ]  partner [ ]  podizvajalec (ustrezno označite s križcem 🗵)

V nadaljevanju podajamo reference, da smo v zadnjih petih letih izvedli tehnično opazovanje hidroenergetskih objektov v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 € brez DDV oz. letno najmanj za 30.000,00 € brez DDV pogodbenih del izključno s področja tehničnega opazovanja pregradnih objektov.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naročnik** (naslov, kontaktna oseba, telefon, e-mail) | **Opis** | **Pogodbena vrednost v €** | **Leto zaključka dobave**  |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |

Kot ustrezna referenca se upošteva tudi, če je k temu potrjenemu dokumentu priložen seznam referenčnih projektov na katere se referenca nanaša in so iz seznama razvidni podatki zahtevani v tabeli tega dokumenta.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dokazila, oziroma, da ponudnik na svoje stroške dokaže resničnost referenc v zgornji tabeli tega dokumenta.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis zastopnika ali pooblaščenca