**DODATEK ŠT. 1: Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom št. JN 40 01 -1145/2019 Zamenjava dizel agregata na jezu Podselo**

Novo besedilo v celoti nadomešča prvotno besedilo.

| ŠT. | Poglavje | Točka | Stran | PRVOTNO BESEDILO | NOVO BESEDILO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7.2.1 | 1.7 | 13 | **Kabelske povezave in priključni material**  Dobava in polaganje vseh kabelskih povezav in polic s pripadajočo pritrdilno opremo med omaro krmiljenja (CNQ01) in razdelilnikom njunega napajanja DEA (BMN01), razdalja med njima je ocenjena na 200m;  Dobava in polaganje vseh kabelskih povezav in polic s pripadajočo pritrdilno opremo vseh kabelskih povezav med glavnim razdelilnikom nujne lastne rabe (BMA01) in razdelilnikom nujnega napajanja (BMN01), razdalja med njima je ocenjena na 30m.  Potrebna je izvedba priklopa že obstoječih porabnikov v nove omare. | **Kabelske povezave in priključni material**  **Dobava in polaganje vseh kabelskih povezav med omaro krmiljenja (CNQ01) in razdelilnikom nujnega napajanja DEA (BMN01), razdalja med njima je ocenjena na 200m;**  **Dobava in polaganje polic s pripadajočo pritrdilno opremo na obdelanih hribinah rova ter pritrdilno obesnega materiala (na način kot je obstoječa izvedba inštalacije) na neobdelanih površinah rova med omaro krmiljenja (CNQ01) in razdelilnikom nujnega napajanja DEA (BMN01), razdalja med njima je ocenjena na 200m;**  Dobava in polaganje vseh kabelskih povezav in polic s pripadajočo pritrdilno opremo vseh kabelskih povezav med glavnim razdelilnikom nujne lastne rabe (BMA01) in razdelilnikom nujnega napajanja (BMN01), razdalja med njima je ocenjena na 30m.  Potrebna je izvedba priklopa že obstoječih porabnikov v nove omare. |
| 2. | 2.3 | 28. | 7 | Sestavni del ponudbe so tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije. | Sestavni del ponudbe je tudi **parafiran dodatek k dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.** |